## Slide 1: Eiffage Construction Retour d’expérience

## Slide 2: EIFFAGE :

## Slide 3: EIFFAGE CONSTRUCTION :
4 métiers pour un modèle intégré
Aménageur > Promoteur > Constructeur > Mainteneur

## Slide 4: EIFFAGE CONSTRUCTION :
Aménagement
Dijon : Cité de la gastronomie
Smartseille
Chatenay : Zac La Vallée
1 Million de m2 développés

## Slide 5: EIFFAGE CONSTRUCTION :
Promoteur
Lyon : Grand Hôtel Dieu
Bordeaux : Halle Debat - Ponsan
5000 à 6000 logements par an

## Slide 6: EIFFAGE CONSTRUCTION :
Constructeur
Bruxelles : the one
Metz : Palais Robert Schuman
21 000 logements dont 50% en rénovation,
5000 en accession commercialisés par EI
et 5000 pour des confrères et bailleurs sociaux

## Slide 7
Aménageur > Promoteur > Constructeur > Mainteneur
La VILLE donne l’impulsion politique sur les matériaux et bientôt carbone
Eiffage Construction l’un des rares intégrateurs globaux
Concentré sur le haut de la famille 2, la famille 3
Un modèle unique

## Slide 8: Le bois dans la hauteur (famille 3 et 4) : Effet de mode ou Matériau durablement implanté ?

## Slide 9: Le cycle de Dunning-Kruger : le comportement

## Slide 10: Le cycle de la Hype selon Gartner : les innovations
La hauteur
10 ans

## Slide 11: Ou en sont les autres entreprises ?
De 5 à 7 ans
Corpus règlementaire ?
Implantation en Famille 3
Mixité des matériaux
Famille 4
Les désordres de demain

## Slide 12: Eiffage Construction et le bois
2013
Hauteur
Jean Jouzel
La Rochelle
2016
R+4
Quai de la borde
Ris Orangis
R+10
Sensations
Strasbourg
2019
2021
R+17
Hypérion
Bordeaux
2012
2024
F4
F3
Village des Athlètes Lot E
Saint Ouen
R+6

## Slide 13: Ou en est Eiffage Construction ?
Achat de Savare
Aller chercher la compétitivité prix
Famille 2 et 3
ICI !

## Slide 14: LOT E des JO 2024
Pas de bois dans les bâtiments hauts
12 bâtiments en R+6 :
- Dalle béton bas carbone
- Poteau_Poutre Bois
- Noyau béton
- Couloirs A2s1d0
- MOB
Nexity / Eiffage

## Slide 15: PARLONS TECHNIQUE ET RISQUES

## Slide 16: Travailler le bois, c’est redécouvrir la conception du bâtiment (en cela le bois est précurseur de la mouvance bas carbone à venir)
Avec une règlementation faite pour le béton
N°1 : FEU
N°2 : ACOUSTIQUE
N°3 : EAU
N°4 : THERMIQUE
N°5 : STRUCTURE
N°6 à venir : CARBONE

## Slide 17: Les Xylophages et Termites
Le rdc en béton est le meilleur moyen de se protéger
Le traitement xylophage pose le problème de son efficacité à terme
Problèmes des structures en bois caché versus acoustique et feu
Problème de consensus européen

## Slide 18: La pluie en phase chantier
Ris Orangis : 3 mois de pluie en phase chantier.
Taux d’humidité monté à plus de 30%
Obligation de ventiler pour redescendre à 18% après le hors d’eau / air avant fermeture

## Slide 19: Pluie en phase exploitation
Ris orangis par prudence : 3m au dessus de la crue centennale
Quid du réchauffement climatique ?
Atex de façade enduit sur LdR sur CLT avec pare-pluie sur CLT pour protéger le bois
Vrai sujet pour les ATEX si les EP sont cachées
NOUVEAU !
Guide du CSTB pour la pose d’Etics sur COB / FOB à 28m

## Slide 21: Perspirance dans le biosourcé et salles de bain de plein pied
Village des Athlètes : les isolants biosourcés dans les murs à ossature bois
en particulier lorsque l’enduit est projeté sur l’isolant directement
Gaieté : Sujet de la sdb et de la fuite d’eau par le sol / ou par le seuil de porte
Quid de l’humidité entre carrelage et SPEC
Tous les projets : WUFI pour les transferts d’humidité de l’intérieur vers l’extérieur
Pour le bureau c’est l’inverse
Sujet de la sdb qui donne le long de la paroi extérieure si ventilation mécanique altérée

## Slide 22: Le feu
Ris Orangis : Stabilité / Réaction
Sensations : Essai Lepir > Propagation par la façade (Verticale)
Hypérion : Essai de plancher > Feu couvent
Village des Athlètes : Essai de plancher > Propagation par les sous-faces de plancher (Horizontale)
Essai de mur biosourcé
LEPIR Sensations

## Slide 23
Sensations : Le CLT apparent propage et n’est pas auto extinguible

## Slide 24
Hypérion : Flocage en sous-face pour éviter le feu couvant

## Slide 25
Campagne d’essais feu
Non propagation du feu par le plafond
Et
Vérification REI
du MOB
Projet conforme aux recommandations de la commission feu Adivbois pour le Village des Athlètes
Village des Athlètes : non propagation des planchers et REI du MOB Biosourcé sans OSB

## Slide 26: Le feu et les incertitudes règlementaires
Loi du 7 Aout 2019
Guide de conception Adivbois pour le village des athlètes
Et le 10/07/2021 :
NOUVEAU !

## Slide 27: En famille 4 > Incontestable effet de mode En famille 3 > Implantation durable en perspective sur fond d’ACV Dynamique en enveloppe en particulier Encore beaucoup de points à verrouiller Le village des Atlhètes réalise 25 ATEX En famille 2 > Une vraie raison d’être En famille 1 > 7 à 9 % du marché stable depuis des années
LE BOIS DURERA-T-IL ?

## Slide 28: Un enjeu majeur de formation des acteurs En particulier des EG et leur devoir de conseil de la maîtrise d’ouvrage sur la sécurité incendie et eau en particulier

## Slide 29: Merci de votre attention